## 总表
序号 | 名称
1 | 管道保温!A1
2 | 不锈钢管!A1
3 | 无缝钢管!A1
4 | 镀锌钢管!A1
5 | 焊接钢管!A1
6 | 镀锌钢板!A1
7 | 普通钢板!A1
8 | H钢!A1
9 | 扁钢角钢圆钢!A1
10 | 铸管!A1

## 管道保温
管道保温
管道外径 | 厚 度 | 长度 | 体 积(m3/m) | 表面积(m2/m) | 总体积（m3) | 总表面积(m2)
50 | 25 | 110 | 0.0061487 | 0.3476 | 0.67636 | 38.2358
73 | 32 | 29 | 0.011008 | 0.46598 | 0.31924 | 13.5133
89 | 32 | 49 | 0.012669 | 0.51622 | 0.62078 | 25.2946
108 | 32 | 137 | 0.014641 | 0.57588 |  | 78.895
159 | 32 | 20.5 | 0.019935 | 0.73602 |  | 15.0883
219 | 38 | 95 | 0.031832 | 0.96398 |  | 91.5781
273 | 38 | 74 | 0.038488 | 1.1335 |  | 83.882
377 | 38 | 99.5 | 0.051306 | 1.4601 |  | 145.28
50 | 25 | 150 | 0.0061487 | 0.3476 |  | 52.1397
73 | 32 | 51.5 | 0.011008 | 0.46598 |  | 23.9978
108 | 32 | 14.5 | 0.014641 | 0.57588 |  | 8.3502
133 | 32 | 25.5 | 0.017236 | 0.65438 |  | 16.6866
159 | 32 | 153 | 0.019935 | 0.73602 |  | 112.6104
219 | 38 | 93.5 | 0.031832 | 0.96398 |  | 90.1321
795.6839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 不锈钢管
不锈钢无缝钢管
管外径 | 厚度 | 重量/m | 市场价格 | 价格(元/m) | 厂家 | 时间
|  | 0 |  | 0
273 | 9 | 59.19 | 4 | 236.76 |  |  | 42.861
|  | 0 |  | 0
57 | 3 | 4.04 |  | 0
45 | 3 | 3.14 |  | 0
108 | 4.5 | 11.6 |  | 0
89 | 4.5 | 9.47 |  | 0
|  | 0 |  | 0
273 | 6 | 39.91 |  | 0 |  |  | 840 | 21.0474
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0

## 无缝钢管
无缝钢管
管外径 | 厚度 | 重量/m | 市场价格 | 价格(元/m) | 厂家 | 时间
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
45 | 3 | 3.11 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0

## 镀锌钢管
镀锌钢管
名称 | 重量m/kg | 市场价格(元/Kg) | 元/m
DN15 | 1.33 | 5 | 6.65 | 6.783 | 7.98
DN20 | 1.73 | 5 | 8.65 | 8.823
DN25 | 2.57 |  | 0 | 0
DN32 | 3.32 |  | 0 | 0
DN40 | 4.07 | 5 | 20.35 | 20.757
DN50 | 5.17 | 4.5 | 23.265 | 23.7303
DN70 | 7.04 |  | 0 | 0
DN80 | 8.84 | 4.5 | 39.78 | 40.5756
DN100 | 11.5 |  | 0 | 0
DN125 | 16.85 |  | 0 | 0
DN150 | 22.29 |  | 0 | 0
DN200 | 30.7 |  | 0 | 0

## 焊接钢管
焊接钢管
名称 | 重量/m | 市场价格 | 元/m
DN15 | 1.25 |  | 0
DN20 | 1.63 |  | 0
DN25 | 2.42 |  | 0
DN32 | 3.13 |  | 0
DN40 | 3.84 |  | 0
DN50 | 4.88 |  | 0
DN70 | 6.64 |  | 0
DN80 | 8.34 |  | 0
DN100 | 10.85 |  | 0
DN125 | 15.04 |  | 0
DN150 | 17.81 |  | 0
DN200 | 28.96 |  | 0

## 镀锌钢板
镀锌钢板
厚度 | 重量kg/m2 | 市场价格(元/Kg) | 元/m2
1 | 8.125 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0
| 0.275 |  | 0

## 普通钢板
普通钢板
厚度 | 重量kg/m2 | 市场价格 | 元/m2
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0

## H钢
H钢理论重量
序号 | 规 格 | 理论重量(kg/m) | 备注
1 | 100*100*6*8 | 17.2
2 | 125*125*6.5*9 | 23.8
3 | 148*100*6*9 | 21.4
4 | 150*75*5*7 | 14.3
5 | 150*150*7*10 | 31.9
6 | 175*90*5*8 | 18.2
7 | 175*175*7.5*11 | 40.3
8 | 194*150*6*9 | 31.2
9 | 198*99*4.5*7 | 18.5 |  | 1000
10 | 200*100*5.5*8 | 21.7
11 | 200*200*8*12 | 50.5
12 | 200*204*12*12 | 56.7
13 | 244*175*7*11 | 44.1
14 | 248*124*5*8 | 25.8
15 | 250*125*6*9 | 29.7
16 | 294*200*8*12 | 57.3
17 | 298*149*5.5*8 | 32.6
18 | 300*150*6.5*9 | 37.3
19 | 400*400*10*15 | 94.5
20 | 246*174*6*9 | 41.8
21 | 350*175*7*11 | 50
22 | 400*200*8*12 | 66

## 扁钢角钢圆钢
扁钢
宽度 | 厚度 | 重量kg/m
0
0
0
0
角钢
边宽 | 边厚 | 重量/m
40 | 4 | 2.4107
30 | 3 | 1.356
50 | 5 | 3.7668
0
0
圆钢
直径 | 重量(kg/m)
10 | 0.617
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 铸管
离心铸造球墨铸铁管
管径 | 单重(t/6m) | 单价(元/T) | 单价(元/米)
80 | 0.0765 |  | 0
100 | 0.095 |  | 0
150 | 0.144 |  | 0
200 | 0.194 |  | 0
250 | 0.255 |  | 0
300 | 0.323 |  | 0
350 | 0.403 |  | 0
400 | 0.482 |  | 0
500 | 0.669 |  | 0
600 | 0.882 |  | 0
700 | 1.123 |  | 0
800 | 1.394 |  | 0
900 | 1.691 |  | 0
1000 | 2.017 |  | 0
1200 | 2.758 |  | 0
1400 | 3.563 |  | 0
1600 | 4.571 |  | 0
1800 | 7.291 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0